## Wentylacja mechaniczna
Wentylacja mechaniczna | [7 empty] | Załącznik nr 3 do oferty
lp | nazwa/typ/producent | Dane techniczne | Filtry | Paski | Lokalizacja | Data montażu urządzenia | Ilość usług w roku 2024 | cena netto za jedną usługę | Wartość netto kol. 8 x 9 | VAT 23% | Wartość brutto kol. 10+11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
WENTYLACJA MECHANICZNA / 2 RAZY W ROKU 2024
1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna. |  | 592x592x300 - 4szt. |  | Przychodnia Lekarska Warszawa ul. Dragonów 6a | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Centrala wentylacyjna CP-1 o mocy cieplnej 25kW, filtry klasy EU4 i EU7 | Wydajność - 5000 m3, Moc - 3kW, Prąd - 11,4/6,5 A, Zasilanie - 230/400V. NAWIEW: Wydajność 4300m3, Moc - 4kW, Prąd - 7,3A, Zasilanie - 230/400V. | 670x410x300 k G4 4szt., 645x410x600 k 1szt. F7 | Paski - A 1060 4szt. | Przychodnia Lekarska Warszawa ul. Elekcyjna 54 | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Centrala wentylacyjna CP-2 o mocy cieplnej 29 kW oraz filtry klasy EU7 i EU4. | Wydajność - 3700 m3, Moc - 2,2kW, Prąd - 8,4/4,83A, Zasilanie - 230/400V. NAWIEW: Wydajność 3700m3, Moc - 3kW, Prąd - 11,4/6,5A, Zasilanie - 230/400V. | 580x410x300 2szt., 555x410x600 k 2szt., 555x410x300 2szt. | Paski - A 1050 2szt. | Przychodnia Lekarska Warszawa ul. Elekcyjna 54 | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Centrala wentylacyjna CP3 o mocy cieplnej 20,1kW oraz filtry klasy EU7 i EU4. | Wydajność - 1500 m3, Ciśnienie - 200 Pa, Moc silnika - 0,55kW, Prąd - 2,35/1,35A, Zasilanie - 230/400V. | 320x320x300 2szt., 320x320x600 k 2szt. |  | Przychodnia Lekarska Warszawa ul. Elekcyjna 54 | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wentylatory dachowe 4 szt. Filtry wentylatorów. |  | 4 szt. filtry wentylatorów. |  | Przychodnia Lekarska Warszawa ul. Elekcyjna 54 - Dach. | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nawiewniki - filtry HEPA absolutne |  | 4 szt. filtrów HEPA absolutnych |  | Przychodnia Lekarska Warszawa ul. Elekcyjna 54 - sufit Laboratorium. | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Centrala wentylacyjna VS-10-R-PHC-T o mocy grzewczej 8 kW oraz filtry. |  | 375x330x50 - 2szt. |  | Przychodnia Lekarska Warszawa ul. Leszno 17 - Sala Konferencyjna piwnica. | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Centrala wentylacyjna CP-1 RTG dla parteru. |  | 490x460x300 - 2szt., 490x445x600 - 1szt. |  | Przychodnia Lekarska Warszawa ul. Płocka 49 - Piwnica |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Centrala wentylacyjna CP-2, dla I p. 9 kW |  | 342x490x300 - 4szt. |  | Przychodnia Lekarska Warszawa ul. Płocka 49 - Dach. | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Centrala wentylacyjna oraz filtry klasy EU5 i EU7. Ponowne ustawienie parametrów pracy z rozruchem centrali oraz regulacja przepływu powietrza. | Wydajność - 1650 m3, Moc - 1,1kW, Prąd - 4,5/2,6A, Zasilanie - 230/400V. NAWIEW: Wydajność 2050m3, Moc - 1,5kW, Prąd - 6,1/3,5A, Zasilanie - 230/400V. | 460x640x300 1szt. EU5, 460x640x600 k 1szt. EU7. | Paski - A 950 2szt. A 1060 2szt. | Przychodnia Stomatologiczna Warszawa ul. Żytnia 39 - Komunikacja do protetyki pod stropem. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0